## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Pressostato_alta | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Pressostato_baixa | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Fluxo_exaust | Default tag table | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Fluxo_forc | Default tag table | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
porta_closed | Default tag table | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
porta_opened | Default tag table | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
chama_piloto | Default tag table | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
chama_pricipal | Default tag table | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
Relay_chama_ok | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
Vent_exaust | Default tag table | Bool | %Q0.0 |  | True | True | True
Vent_forc | Default tag table | Bool | %Q0.1 |  | True | True | True
open_porta | Default tag table | Bool | %Q0.2 |  | True | True | True
close_porta | Default tag table | Bool | %Q0.3 |  | True | True | True
Valv_controle | Default tag table | Bool | %Q0.4 |  | True | True | True
Bloqueio | Default tag table | Bool | %Q0.5 |  | True | True | True
Relay_chama_comando | Default tag table | Bool | %Q0.6 |  | True | True | True
intertravamentos | Default tag table | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
botao_on | Default tag table | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
partida_ok | Default tag table | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
purga_ok | Default tag table | Bool | %M1.4 |  | True | True | True
ignicao | Default tag table | Bool | %M1.6 |  | True | True | True
tentativa1 | Default tag table | Bool | %M1.7 |  | True | True | True
tentativa2 | Default tag table | Bool | %M2.0 |  | True | True | True
tentativa3 | Default tag table | Bool | %M2.1 |  | True | True | True